## List1
T R O Š K O V N I K u jednostavnoj nabavi broj J-003/2020
|  | JM | Količina | JC | Iznos
1 | Uređenje tla posteljice s određivanjem uzdužnih i poprečnih padova (prema projektu odvodnje). Obračun po m2 uređene posteljice | m2 | 517
2 | Nabava, doprema i ugradnja betonskih rubnjaka 15/25 na temelj od betona klase C 12/16. Obračun po metru ugrađenog rubnjaka | m | 15
3 | Nabava, doprema i ugradnja betonskih kanalica širine 40 cm na temelj od betona klase C 12/16. | m | 15
4 | Nabava, doprema i ugradnja asfalte mješavine AC 16 surf AG4 M4 u sloju debljine 6 cm. - dolomit. | m2 | 341
5 | Izrada slivnika s ugradnjom rešetke za teški promet. U cijenu radova uračunati svi potrebni radovi vezani za izradu tijela slivnika. Obračun po komadu izvedenog istog. | kom | 1
6 | Izrada fekalne odvodnje i spajanje na postojeću odvodnju (predvidivo u kanalizaciju na kraju hangara). Obračun po metru ugrađene cijevi. | m | 26
7 | Nabava, doprema i ugradnja šljunka u tamponski sloj s valjenjem do potrebne zbijenosti. Obračun po m3 nasipanog materijala | m3 | 80
Ukupni iznos bez PDV-a
PDV-25%
Ukupni iznos s PDV-om
U ______________________, dana ______________ 2020. godine
|  | Potpis odgovorne osobe: |  |  | _______________
M.P.